TROŠKOVNIK
CIJENIK ODRŽAVANJA JAVNE RASVIJETE

	RB
	NAZIV - OPIS
	JED. MJERE
	KOLIČINA
	JED. CIJENA
	IZNOS (bez PDV)

	Pregled uređaja i instalacija javne rasvjete

	1.
	Uklopni i mjerni uređaji javne rasvjete
	sat
	1
	
	

	2.
	Dežurstvo van radnog vremena – radni dan
	sat
	1
	
	

	3.
	Hitne intervencije
	sat
	1
	
	

	4.
	Korištenje osobnog vozila i kombija
	sat
	1
	
	

	5.
	Korištenje kamiona do 5 t
	sat
	1
	
	

	6.
	Korištenje kamiona sa dizalicom
	sat
	1
	
	

	7.
	Korištenje autokošare za podizanje ljudi
	sat
	1
	
	

	Elektromontažni radovi – tekuće održavanje

	1.
	Izmjena žarulje
	kom
	1
	
	

	2.
	Izmjena prigušnice
	kom
	1
	
	

	3.
	Izmjena propaljivača
	kom
	1
	
	

	4.
	Izmjena stakla ili sjenila
	kom
	1
	
	

	5.
	Zamjena kompletne armature
	kom
	1
	
	

	6.
	Zamjena kompletne armature i postava led svjetiljke
	kom
	1
	
	

	7.
	Zamjena priključne razdjelice
	kom
	1
	
	

	8.
	Zamjena zračnog voda u rasponu od 30 m
	kom
	1
	
	

	9.
	Izmjena usponskog voda u stupu
	kom
	1
	
	

	10.
	Popravak armature s novim ožičenjem
	kom
	1
	
	

	11.
	Izrada kabel spojke do 4x25 mm²
	kom
	1
	
	

	12.
	Iskop rupe za kabel spojku-ručno
	kom
	1
	
	

	13.
	Demontaža drvenog ili metalnog stupa
	kom
	1
	
	

	14.
	Podizanje i učvršćivane stupa do 8 m
	kom
	1
	
	

	15.
	Podizanje i učvršćivanje stupa od 8 m do 12 m
	kom
	1
	
	

	16.
	Ugradnja dpz odcjepne spojke mp 30
	kom
	1
	
	

	17.
	Izmjena grla
	kom
	1
	
	

	18.
	Izrada spoja uzemljena križnom spojkom
	kom
	1
	
	

	19.
	Izmjena luxomata ili mtu prijamnika
	kom
	1
	
	

	20.
	Izmjena visoko učinskog osigurača 63 a
	kom
	1
	
	

	21.
	Izmjena sklopnika u ts ormaru ili ormaru j.r.
	kom
	1
	
	

	22.
	Lociranje kvara na podzemnom kanalu
	kom
	1
	
	

	23.
	Lociranje kvara na zračnom vodu
	kom
	1
	
	

	24.
	Zamjena automatskog osigurača 1p
	kom
	1
	
	

	25.
	Zamjena staklenog valjkastog osigurača
	kom
	1
	
	

	26.
	Izmjena LED modula snage 29-90w 
	kom
	1
	
	

	27. 
	Izmjena drajvera predspojne naprave snage 29-90w
	kom
	1
	
	

	28.
	Iskop temeljne jame dimenzije 60x60x60
	kom
	1
	
	

	29.
	Ugradnja sidra i betoniranje mb 20
	kom
	1
	
	

	30.
	Polaganje kabela 4x25mm² u kanal
	M
	1
	
	

	31.
	Lks 2x16mm² al zračni vod
	M
	1
	
	

	32.
	Ovjesnica zračnog voda
	
	1
	
	

	33.
	Polaganje bakrenog užeta i trake
	M
	1
	
	

	34.
	Nula šoder
	m³
	1
	
	

	35.
	Dijana vide
	kom
	1
	
	

	Oprema, materijal, rezervni dijelovi, kabeli, pribor i stupovi

	1.
	Kabel ppoo 3x2,5 mm²
	M
	1
	
	

	2.
	Kabel ppoo 4x10 mm²
	M
	1
	
	

	3.
	Kabel ppoo 4x25 mm²
	M
	1
	
	

	4.
	Kabel ppoo cu 4x6 mm²
	M
	1
	
	

	5.
	Silikonski vodič 2,5 mm²
	M
	1
	
	

	6.
	Elkalex sks 2x16 mm²
	M
	1
	
	

	7.
	Fezn traka 25x4 mm
	M
	1
	
	

	8.
	Cu uže 50 mm²
	M
	1
	
	

	Spojke komplet s priborom

	1.
	Kabel spojka 4x25 mm² AL
	kom
	1
	
	

	2.
	Odcjepna kabel spojka 4x25 mm²
	kom
	1
	
	

	3.
	Spojka z.v. 2x16 mm²
	kom
	1
	
	

	4.
	Dpz odcjepna spojka kao mp-30
	kom
	1
	
	

	5.
	Žaba odcjepna spojka
	kom
	1
	
	

	6.
	Izolirana kompresivna stezaljka
	kom
	1
	
	

	Stupovi, kandelabri, svjetiljke, prigušnice i žarulje

	1.
	Drveni stup do 9 m
	kom
	1
	
	

	2.
	Kandelaber fe pocinčani do 6 m
	kom
	1
	
	

	3.
	Kandelaber fe pocinčani do 10 m
	kom
	1
	
	

	5.
	Braga za kandelaber
	kom
	1
	
	

	6.
	Sidreni vijak sa maticom
	kom
	1
	
	

	7.
	Razdjelnica pr-917-2
	kom
	1
	
	

	8.
	Kandelebarska razdjelnica pr 300-1
	kom
	1
	
	

	9.
	Svjetiljka led 30w kao gamalux
	kom
	1
	
	

	10.
	Svjetiljka 125w kao gamalux
	kom
	1
	
	

	11.
	Svjetiljka 150w kao gamalux
	kom
	1
	
	

	12.
	Svjetiljka led 50w kao gamalux
	kom
	1
	
	

	13.
	Reflektor 70w mhi
	kom
	1
	
	

	14.
	Reflektor 150w mhi
	kom
	1
	
	

	15.
	LED modul MINIIRIDIUM snage 29w philips
	kom
	1
	
	

	16.
	Drajver predspojna naprava MINIIRIDIUM snage 29w philips
	Kom
	1
	
	

	17.
	Stakleni valjkasti osigurač 3,15A
	Kom
	1
	
	

	18
	Drajver predpojna naprava TRACON electric snage 50w
	Kom
	1
	
	

	19.
	Reflektor 250w mhi
	Kom
	1
	
	

	20.
	Reflektor 400w mhi
	kom
	1
	
	

	21.
	Pocinčani nosač armature
	kom
	1
	
	

	22.
	Žarulja vtf 125w
	kom
	1
	
	

	23.
	Žarulja vtf 250w
	kom
	1
	
	

	24.
	Žarulja vtf 70w
	kom
	1
	
	

	25.
	Žarulja vtf 150w
	kom
	1
	
	

	26.
	Štedna žarulja 23w
	kom
	1
	
	

	27.
	Prigušnica 125w vtf
	kom
	1
	
	

	28.
	Prigušnica 250w vtf
	kom
	1
	
	

	29.
	Prigušnica 70w vtf
	kom
	1
	
	

	30.
	Prigušnica 150w vtf
	kom
	1
	
	

	31.
	Prigušnica 400w vtf
	kom
	1
	
	

	32.
	Potpaljivač 70-400 w
	kom
	1
	
	

	33.
	Porculansko grlo e-27
	kom
	1
	
	

	34.
	Porculansko grlo e-40
	kom
	1
	
	

	35.
	Obujmica za betonac
	kom
	1
	
	

	36.
	Vijak s kukom
	kom
	1
	
	

	37.
	Ovjesnica za iks
	kom
	1
	
	

	38.
	Stopica 50 mm²
	kom
	1
	
	

	39.
	Cu tuljak 50 mm²
	kom
	1
	
	

	40.
	Luxomat sa foto otporom
	kom
	1
	
	

	41.
	Zatega zračnog voda
	kom
	1
	
	

	42.
	Redna stezaljka do 25 mm²
	kom
	1
	
	

	43.
	Traka upozorenja
	kom
	1
	
	

	44.
	Gall štitnik 1kV
	kom
	1
	
	

	45.
	Sklopnik cn-25-220-50hz
	kom
	1
	
	

	

	UKUPNO (BEZ PDV-a)
	
	
	
	


Cijena slovima bez PDV-a:
__________________________________________________________________________________ 

Iznos PDV-a slovima: 
__________________________________________________________________________________ 

Sveukupna cijena (s PDV-om) slovima:
__________________________________________________________________________________ 

Jedinične cijene iz ovog cjenika se ne mijenjaju odnosno ne podliježu reviziji u prvoj godini važenja Ugovora.
U ________________, dana ____________ 2022. godine                                  Ponuditelj
                                                                                                                                       ____________________

1

